PAGE  
[image: image1.wmf] 

Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica

Departamento de Proveeduría y Servicios Generales

Teléfono:  22 48 23 74  Fax: 22 58 64 26

Apdo. 686-1005 Barrio México
Dirección:  200 metros Oeste y 75 metros sur de la Estación de Bomberos en Barrio México

Nuevo número central telefónica: 4000-8500

CONTRATACION DIRECTA 2014CD-000085-DHR

“Servicio de mantenimiento y recarga a las Unidades Portátiles contra Incendio”
La Defensoría de los Habitantes de la República a través de la Proveeduría Institucional recibirá ofertas hasta las 10:00 horas del día  22 de mayo del  2014 para el servicio de mantenimiento y recarga a las Unidades Portátiles contra Incendio, con las siguientes características:
OBJETO CONTRACTUAL (UNICA LÍNEA):
Los oferentes deben cotizar la totalidad de la línea.

Servicio de  mantenimiento preventivo y recarga a las unidades portátiles contra incendio situados en las instalaciones y vehículos oficiales de la sede central y oficinas regionales de la Defensoría de los Habitantes.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

A- Servicio de mantenimiento y recarga para el siguiente equipo:

17 extintores de dióxido de carbono de 4.5 kg (10 libras) (6 de ellos situados en Sedes Regionales)

2 extintores de dióxido de carbono de 6.8 kg (15 libras)

8 extintores de agua a presión de 9,46 litros (2,5 galones) (1 de ellos situado en Sede Regional)

7 extintores de polvo químico de 4.5 kg (10 libras) (2 de ellos situados en sedes regionales)
16 extintores de polvo químico de para vehículo de 1,13 kg (2,5 libras) (5 de ellos situados en Sedes Regionales)

B- Solamente servicio de inspección

1 extintor de agente limpio (HALOTRON) de 4.5 kg (10 libras)

En caso de ser necesario realizar un trabajo que no forma parte del mantenimiento preventivo ofertado, se deberá entregar un informe por escrito a la Unidad de Salud Ocupacional, describiendo la falla encontrada y la necesidad o no de realizar el trabajo adicional,  para lo cual se deberá indicar el costo del mismo. Esto con el fin de que el trabajo adicional sea aprobado o no por la Defensoría de los Habitantes.

Se debe indicar el plazo de entrega.

CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS OFERENTES:

1) Préstamo de extintores. El oferente debe comprometerse  a que en caso de ser adjudicatario proporcionará a la Defensoría de los Habitantes extintores con las mismas capacidades y el tipo de agente extinguidor, en calidad de reposición, durante el tiempo en que permanezcan en sus talleres para el mantenimiento.  De acuerdo con el siguiente detalle:

En el caso sede central, deberá proporcionar extintores en calidad de reposición, respetando las capacidades y  el tipo de agente extinguidor instalado en las distintas áreas internas y externas del edificio principal durante el tiempo en que los propios permanezcan en los talleres de la empresa contratista. En total el contratista deberá proporcionar: 5 extintores de agua de 9,46 litros (2.5 galones), 9 extintores de dióxido de carbono de  4,5 kg (10 libras)  y 6 extintores de polvo químico de 4,5 kg (10 libras).
En el caso de vehículos oficiales, situados en oficinas centrales, deberá proporcionar un 100% de los extintores en calidad de préstamo, durante el tiempo en que los propios permanezcan en los talleres de la empresa contratista.

En cuanto a Oficinas Regionales, la Institución facilitará al contratista el traslado de las unidades a su sede central de San José en los posteriores 30 días naturales a que se entreguen las unidades debidamente recargadas de la sede central.  Así mismo durante este periodo de tiempo el contratista facilitará a modo de préstamo al menos 3 extintores de dióxido de carbono, 1 extintor de agua a presión y  2 extintores de polvo químico a fin de cubrir cualquier faltante mientras se realiza la recarga de sedes regionales.

Con el fin de realizar actividades de capacitación para los funcionarios en el tema de “Prevención y Combate de Incendios” la Oficina de Salud Ocupacional de la Defensoría de los Habitantes coordinará con el contratista las fechas de los trabajos a fin de evitar la desprotección de las instalaciones.

CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ADJUDICATARIO:

Contar con personal capacitado en el funcionamiento y mantenimiento de equipos portátiles contra incendio.

Ejecutar la labor de mantenimiento de acuerdo a los requisitos establecidos en el manual de operación y mantenimiento del fabricante del equipo. 

Dotar a todas las unidades de una etiqueta adhesiva, la cual será instalada en el cuerpo del cilindro donde se especificarán entre otros datos: el nombre de la empresa, el número de teléfono, el número de fax, la dirección, etc.  También la etiqueta debe consignar instrucciones de uso del extintor, tipos de fuegos, fecha de próxima recarga, etc.  Las etiquetas NO serán colocadas sobre placas de identificación de las unidades.  Estas etiquetas serán sustituidas cada vez que las unidades sean recargadas.

Instalar nuevamente en su sitio los equipos, tanto en el edificio como en los vehículos oficiales. 

Coordinar con la Unidad de Salud Ocupacional en trámite ante el Departamento de Proveeduría y Servicios Generales para la salida formal de los equipos hacia los talleres de la empresa contratada. Horario de labores: todo trámite de entrega de equipos para mantenimiento, recarga y capacitación se realizará en días y horas hábiles (lunes a viernes de 8a.m. a 3:30p.m.) en estricta coordinación con el personal de la Unidad de Salud Ocupacional.

Contar con póliza de Riesgos del Trabajo, de manera que los funcionarios designados por la empresa para realizar los trabajos estén amparados por éste régimen (debe aportar copia  o certificación del INS antes de brindar el servicio). 

Contar con Póliza de Responsabilidad Civil, deberá aportar copia del documento donde se verifique la vigencia de la misma antes de brindar el servicio.

Las labores de mantenimiento se realizarán directamente en los talleres de la empresa o en aquellos de terceros que requiera para la ejecución de pruebas específicas. 

El oferente debe indicar el plazo de entrega de los servicios contratados.

Se debe indicar la garantía ofrecida por el servicio brindado.

Declaraciones Juradas
La oferta deberá contener las siguientes declaraciones juradas del oferente:

1. Declaración jurada que encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales.
2. Declaración jurada de que el oferente no está afectado por ninguna causal de prohibición que prevé el artículo 19 inciso a  y artículo 65 del Reglamento de la Ley General de Contratación Administrativa.
3. Presentar original o copia autenticada de una certificación de la personería jurídica,  naturaleza y propiedad de las acciones de la empresa, misma que deberá presentar una vez, la cual tiene vigencia por un año.  En caso de que se haya presentado con anterioridad debe indicar que se mantiene invariable a la fecha.
4. Se recuerda a todo interesado en participar en el presente procedimiento de contratación que debe estar al día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, conforme así lo establece la modificación del artículo 74 de la ley No. 17 (Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social) comprendida en el artículo 85 de la Ley No. 7983 (Ley de Protección al Trabajador) que literalmente señala: 
“Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones  con la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley.
Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar al día en el pago de las obligaciones de conformidad con el artículo 31 de esta ley. (...)  Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública".
Para los efectos de esta disposición, el Departamento de Proveeduría recurrirá a la información suministrada por la Caja Costarricense de Seguro Social, en el sistema denominado "Sistema para verificación del cumplimiento del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
5. Declaración jurada que no se encuentra sancionado ni inhabilitado para contratar con la Administración Pública según el artículo 100 de la LCA.
6. Declaración jurada de que se encuentra al día con el pago de los tributos que se deben cancelar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783, reforma a la Ley 5662 "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares".
1. CLAUSULA PENAL Y MULTAS
En caso de que existiera atraso en la entrega del objeto contractual de acuerdo con las condiciones del cartel y de la oferta, el adjudicatario deberá pagar a la DEFENSORIA por concepto de cláusula penal la suma del 1% del valor adjudicado por cada día hábil de atraso. 
Igualmente si existiere una defectuosa ejecución del objeto contratado, el adjudicatario deberá pagar a la DEFENSORIA por concepto de multa la suma del 1% del valor adjudicado por cada día natural en que persista esta condición.  En ambos casos el máximo será el 25% del valor del contrato.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 47, 48, 49 y 50 del Reglamento de Contratación Administrativa y demás legislación aplicable.
3. Forma de Pago:

Será 30 días naturales posteriores a la recepción del bien a entera satisfacción de la Defensoría de los Habitantes, por medio de transferencia electrónica,  una vez presentada la factura comercial y en caso de adquirir repuestos las facturas correspondientes.
Deben presentar por única vez una certificación de la Entidad Financiera en donde se hará el pago, conteniendo el nombre del Banco, el número de cédula (física o jurídica según corresponda) y el número de la cuenta cliente (consta de 17 dígitos).
4. Lugar de entrega:

El lugar de entrega es en la Defensoría de los Habitantes de la República, ubicada en calle 22, Avenida 7,  el horario de recepción del objeto de contratación es de lunes a viernes de 8:00 a 15:50 horas.
5. Cotizaciones en dólares:

En caso de cotizaciones en dólares el pago se hará al tipo de cambio vigente al momento de la confección de la transferencia y estará disponible a más tardar el 5 día hábil posterior a su emisión, salvo casos de fuerza mayor, para lo cual se comunicará al adjudicatario.
6. Plazo para recibir ofertas: 
La oferta solicitada deberá ser enviada en un sobre cerrado al DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA antes de la fecha y hora de apertura:
Contratación Directa 2014CD-000084-DHR
Servicio de mantenimiento y recarga a las Unidades Portátiles contra Incendio
Fecha de apertura:  Jueves 22 de mayo del 2014 a las 10:00 horas
     Las ofertas de interés que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. 

La cotización debe ser exenta de impuestos de venta y consumo. 
7. Metodología de Evaluación:
Una vez determinado por la Defensoría de los Habitantes que las ofertas cumplen con los aspectos legales, técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta, bajo la siguiente metodología de evaluación:
Precio 100%
Se asignarán 100 puntos a la oferta de menor precio. Para las restantes ofertas, si las hubiere, se calculará el porcentaje a asignar al factor precio mediante la aplicación de la fórmula siguiente:
 P1

P=     x  100        ________




P2
En donde,

P= puntos a asignar

P1 = precio de la oferta de menor precio

P2 = precio de la oferta a evaluar

100= puntaje máximo a asignar para ese factor
En caso de empate la oferta favorecida con la adjudicación será la que ofrezca la mejor oferta económica.  Sí el empate continua se adjudicará a la oferta que ofrezca el menor plazo de entrega. 
Una vez descartados todos los anteriores aspectos si persiste el empate para todas las líneas se adjudicará a la oferta que ofrezca el mayor plazo de garantía. Si persiste el empate   se resolverá al azar mediante el lanzamiento de una moneda el cual se hará en presencia de todos los interesados. 

8. Vigencia de la Oferta:
La vigencia de la oferta deberá ser de 20 días hábiles a partir de la fecha de  apertura de las ofertas.
9. Plazo para adjudicar:
El plazo para adjudicar la presente contratación es de 10 (DIEZ) días hábiles a partir del día hábil siguiente al acto de apertura de las ofertas.
San José, Jueves 15 de mayo del 2014 
	

	Roxana Hernández Cavallini 

	Jefa Departamento de Proveeduría y Servicios Generales


lap
PAGE  
9

[image: image2.wmf] 

_1209451305.doc
[image: image1.png]PR

La Defensoria
delsHabitantes








